## batimentA
RDC
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
1er Etage
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
2eme Etage
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
BoQ Global
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4

## batimentg
RDC
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
1er Etage
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
BoQ Global
Rubrique | Item | Référence Fournisseur | Description | Quantité | PU | PT | Quanité existante | Description existant
| AP Type 1 | e410
Points d'accès Indoor | AP Type 2 | e600
AP Type 3
AP Type 4
| AP Type 1 | e501s
Points d'accès Outdoor | AP Type 2 | e510
| AP Type 3 | e700
AP Type 4
| Coffret Indoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 6U avec fermeture clé
| Coffret Indoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Indoor étanche 19', 9U avec fermeture clé
| Coffret Outdoor Type 1 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 6U
| Coffret Outdoor Type 2 |  | Coffret métallique mural Outdoor étanche 19', 9U
| Switch Type 1 |  | 8 Port PoE
| Switch Type 2 | DGS-1210-10MP | 8 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 3 |  | 10 Port PoE
| Switch Type 4 |  | 10 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 5 |  | 16 Port PoE
| Switch Type 6 |  | 16 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 7 |  | 24 Port PoE
| Switch Type 8 | DGS-1210-28MP | 24 port PoE + 2 port SFP fibre
| Switch Type 9 |  | 12 ports SFP fibre
| Switch Type 10 | DGS-3120-24SC | 24 ports SFP fibre
Coffret WIFI | Panneau de brassage 8 ports
Panneau de brassage 12 ports
Panneau de brassage 16 ports
Panneau de brassage 24 ports
| Onduleur |  | Onduleurs 1550 VA
| Multi Prise rackable |  | 8 positions
| cordon type 1 |  | RJ45 UTP de 1m cat 6A
| cordon type 2 |  | RJ45 UTP de 3m cat 6A
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Cable CAT6
Goulotte
| Tube Flexible armé type 1 |  | diamètre 13
| Tube Flexible armé type 2 |  | diamètre 21
| Cable alimentation type 1 |  | 3*2,5
| Cable alimentation type 2 |  | 3*1,5
Chemin de cable
Support fixation AP Indoor
Support fixation AP Outdoor
Solution d(installation et de Cablage | Solution anti vol AP Indoor
Solution anti vol AP Outdoor
Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4
Article Extra 5
Article Extra 6
Article Extra 7
Article Extra 8
Réalisation de canalisation type Nano Tranchée
Réalisation de canalisation type Micro Tranchée
Réalisation de canalisation type Traditionnelle
Fourniture et Pose de tubes PEHD Ø 40/32
Fourniture de chambre de passage type 1
Fourniture de chambre de raccordement Type 2
Fourniture et Pose de MicoTube
Fibrage et travaux génie civil | Réalisation Traversée de route par forage dirigé
Fourniture et pose de tube acier galvanisé de 3ml avec accessoires de fixation Ø 50
Fourniture, pose et raccordement Tiroir
Raccordement FO - Distribution et verticalités
Fourniture câble fibre optique
Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction
Pose du Câble fibre optique
Raccordement câble fibre optique FO y compris réflectométrie ou power metter
Fourniture et Pose de MicoTube Assemblage
Fourniture et Pose de Jarretière 1m a 5m
Fourniture et Pose de Jarretière 10m a 20m
Mise en service de point d'acccès Indoor/Outdoor
Mise en service de switch
Prestation d'installation | Article Extra 1
Article Extra 2
licence point d'accès Indoor/Outdoor
Support point d'accès Indoor/Outdoor
Features pour point d'accès Indoor/Outdoor
Licence et support | Article Extra 1
Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 1
Managed service | Article Extra 2
Article Extra 3
Article Extra 4